广运集团维修公司连锁维修分厂监控

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路高清录像机 | 海康威视 | 1 | 台 |  |  | 北门 |
| 2 | 16路高清录像机 | 海康威视 | 3 | 台 |  |  | 剑阁、旺苍、苍溪 |
| 3 | 400万像素摄像机 | 海康威视 | 45 | 台 |  |  |  |
| 4 | 支架电源 | 海康威视 | 45 | 套 |  |  |  |
| 5 | 核心交换机 | H3C | 1 | 台 |  |  | 北门 |
| 6 | 核心交换机 | H3C | 3 | 台 |  |  | 剑阁、旺苍、苍溪 |
| 7 | POE交换机 | 水星 | 10 | 台 |  |  |  |
| 8 | 监控存储 | 海康威视 | 10 | 张 |  |  |  |
| 9 | 光纤线 | 国标 | 1200 | 米 |  |  |  |
| 10 | 终端盒 | 国标 | 7 | 个 |  |  |  |
| 11 | 跳线 | 国标 | 21 | 根 |  |  |  |
| 12 | 收发器 | 国标 | 8 | 对 |  |  |  |
| 13 | 熔纤 | 国标 | 1 | 批 |  |  |  |
| 14 | 机柜 | 国标 | 3 | 台 |  |  |  |
| 15 | 显示器 | HKC | 3 | 台 |  |  |  |
| 16 | 防水箱 | CCTV | 9 | 个 |  |  |  |
| 17 | 1米高度机柜 | 国标 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 50寸电视机 | 小米 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 电源线 | 南方瑞德 | 1800 | 米 |  |  |  |
| 21 | 网线 | 海康威视 | 3800 | 米 |  |  |  |
| 22 | 防水箱 | CCTV | 6 | 个 |  |  |  |
| 23 | 远程汇聚监控软件 | 海康威视 | 3 | 套 |  |  |  |
| 24 | 辅材 | PVC管 线卡 弯头 直接 钢管 胶布 水晶头 插板 等辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 25 | 系统集成安装服务费 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

广运集团维修公司连锁维修分厂监控

- 主要设备参数

| 品牌、名称 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 海康威视32路硬盘录像机 | 支持萤石云服务，可一键配置上网； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机； ·最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264或MPEG4网络设备混合接入； ·支持HDMI与VGA同源输出， HDMI接口支持4K超高清显示输出，VGA接口支持高清1080p显示输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持录像文件按时间打包； ·支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大8路/16路/16路同步回放和多路同步倒放； ·支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持4个SATA接口； ·支持GB28181、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能。 |
| 海康威视16路硬盘录像机 | 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商（ACTI、 ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、 PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的 网络摄像机； 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持萤石云存储； 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持 H.265 高效视频编码码流，支持 Smart265、H.265、H.264 IP 设备混合接入； 支持 HDMI 与 VGA 同源输出，支持 HDMI 接口 4K 超高清显示输出，支持 VGA 接口高清 1080p 显示输出； 支持一键添加 IP 设备以及一键开启录像功能； 支持录像文件按时间打包； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大 8/16 路同步回放和多路同步倒放； 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持假日录像； 支持 2 个SATA接口； 支持萤石云服务，可一键配置上网； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能； 支持远程零通道预览，使用 1 路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽； 支持 GB28181 平台接入。 |
| 海康威视400万像素摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3) 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 |
| H3C核心交换机 | 运营级接入交换机:传输速率(Mbps) 10/100/1000Mbps 应用层级:三层 交换方式:存储-转发 背板带宽(Gbps):256Gbps 包转发率:46Mpps VLAN功能:支持基于端口的VLAN（4K个） 支持基于端口、MAC的VLAN 支持Guest VLAN 支持GVRP 组播管理 IGMP Snooping v1/v2/v3 MLD Snooping v1/v2 组播VLAN 网管功能:支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持RMON 支持NTP时钟 支持系统工作日志 |
| 水星POE交换机 | 支持802.3af/at PoE标准 支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗 支持视频红口保障技术 支持EXTEND模式，延长网线传输至250m 支持buffer优化，保证视频数据传输 存储转发交换方式； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 平均无故障时间MTBF≥10万小时； 全金属封闭结构； 桌面、机架式设计,安装简便 |
| 海康威视网线 | 产品类型:U/UTP CAT5E-4P- PVC-CM 检验依据:ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 芯线导体:芯线材料无氧铜 标称直径(mm):0.500 上偏差:0.005 下偏差: -0.005 芯线绝缘:绝缘材料密度聚乙烯 绝缘外径:0.88±0.03mm 护套厚度:0.50±0.05mm 护套外径:5.0±0.4mm |
| 集中控制软件 | 最大支持64 画面标准分割和48 画面宽屏分割；支持自定义画面分割，预览界面自由度更高。 支持视图操作和即时回放，支持主、辅屏预览。 支持客户端预览和回放画面旋转功能。 支持一键巡航快捷键。 预览及回放窗口可自定义工具栏显示及排序。 支持客户端非正常退出后重启保持退出前的预览界面。 事件管理 支持联动监控点等多种联动方式。 支持对设备进行布撤防。 支持视频事件、门禁事件和防区事件配置。 支持搜索和导出触发的事件抓拍图片。 支持联动声音和报警弹图像。 支持接收实时报警，检索历史事件。 支持根据不同的报警类型来自定义报警声音。 支持报警联动地图。 录像 支持定时录像、事件录像、命令触发录像的计划配置。 支持存储服务器本地配置、CVR 一键配置、SAN 一键配置。 支持循环覆盖录像和删除过期录像。 回放 支持双码流回放（需要设备支持）。 支持本地回放和远程回放，最大支持16 通道同时回放。 支持即时回放、时间回放、事件回放、ATM 回放、POS 回放、智能回放、报警输入事件回放和视频摘要回放。 最大支持16 倍速回放。 支持对客户端下载的录像自动合码。 支持鱼眼展开时软解抓图。 支持回放时间精确定位。 支持多监控点下载，可同时下载多个监控点的录像文件。 统计 支持热度图、客流量、过线计数、道路监控、人脸检索、人体检索、车牌检索、行为分析、车牌检索和人脸抓拍的数据统计。 支持高频检索功能。 支持区域人数统计和队列状态统计。 网络 支持设备在线升级。 支持NTP（网络校时）协议和设备在线搜索。 支持IP Server、HiDDNS 方式添加设备，支持设备批量导入。 支持编解码设备、萤石云设备、存储服务器、流媒体服务器。 支持设备在线用户查看功能。 支持语音对讲和广播功能。 云台控制 支持远程PTZ 控制。 支持预置点、轨迹和巡航的配置和操作。 支持远程3D 定位、一键聚焦、雨刷等功能。 支持在云台控制面板直接打开球机菜单。 AI 应用 支持预览画面展示智能功能的规则框。 支持实时查看回头客、黑名单和VIP 客户信息。 支持抓拍比对人脸图片，与人脸库属性匹配，可联动报警。 通用功能 支持查看客户端资源使用情况。 支持接入深眸、超脑等智能设备。 支持SDK over TLS 登录时，可设置传输加密。 支持局域网和公网两种应用环境。 支持用户权限管理功能。 支持设备激活，对于支持萤石云功能的设备，可开启萤石云功能。 设备激活时增加预留邮箱设置，并支持通过预留邮箱重置密码。 支持萤石设备即时回放、PTZ 控制、语音对讲、报警接收、码流自动切换等功能。 萤石云账户支持SADP 功能，仅输入验证码即可添加在线设备。 支持本地和远程备份录像文件。 支持日志查询、备份和报警图片导出功能。 支持定时备份系统配置文件。 支持配置文件的导入和导出。 |